Įmonė_______________________________________

Padalinys___________________________________

Darbų vadovo

(vardas, pavardė)

NURODYMAS

DĖL DARBŲ ELEKTROS ĮRENGINIUOSE

______________ Nr. ______________________

(data)

Darbų vykdytojui, prižiūrinčiajam (nereikalinga išbraukti)

su _______  brigados nariais

pavedama

(kur ir ką atlikti)

Darbų vykdymo sąlygos (nereikalinga išbraukti): 	I. Ant arba arti įtampos turinčių dalių.

II. Atjungus įtampą.

III. Neatjungus įtampos, toli nuo įtampą turinčių dalių.

Darbą pradėti: data _________________________	 laikas _______________

Darbą baigti: data __________________________	laikas _______________

Atjungimai ir įžeminimai reikalingi saugumui darbo vietoje užtikrinti

1 lentelė

| Eil. Nr. | Operacijų atlikimas (kokiuose įrenginiuose, kas turi būti atjungta ir kur įžeminta arba atlikti perjungimus pagal perjungimų lapelį Nr. ....................................) | Įrašas apie priemonių įvykdymą | Įrašas apie įvykdytų priemonių atstatymą |
| --- | --- | --- | --- |

Kiti reikalavimai

Nurodymą išdaviau: data ________ laikas _____ parašas ________________ Darbų vadovo vardas, pavardė ____________________

Nurodymą pratęsiau iki: data _______________________ laikas _______________________________________________________

parašas _________Darbų vadovo vardas, pavardė ________________ data __________ laikas _______

Darbų vykdytojas, prižiūrintysis (nereikalinga išbraukti) instruktuotas: data ____________laikas_________

Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas ____________________ darbų vadovo parašas_____________________

Leidimas ruošti darbo vietas ir leisti dirbti

2 lentelė

| Leidimą ruošti darbo vietas ir leisti dirbti daviau |  |  | Darbuotojo, gavusio leidimą ruošti darbo vietas ir dirbti, parašas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kam (vardas, pavardė) | Davusiojo vardas, pavardė, parašas | Data, laikas |  |

Darbo vietos paruoštos. Liko įjungta įtampa

Asmuo, ruošęs darbo vietą _____________________________Darbų vykdytojas, prižiūrintysis

(parašas, vardas, pavardė)					(parašas, vardas, pavardė)

Brigados nariai, instruktuoti apie darbų vykdymo sąlygas ir saugumo reikalavimus

3 lentelė

| Vardas, pavardė | Kategorija | Data, laikas | Instruktuojamojo parašas | Įrašas apie brigados sudėties pakeitimą (įtrauktas, išbrauktas, data, laikas, darbų vadovo arba darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Instruktavo: darbų vykdytojas, prižiūrintysis

(parašas, vardas, pavardė)

Kasdieninis leidimas dirbti ir darbo pabaiga

4 lentelė

| Leista dirbti paruoštoje darbo vietoje |  |  |  | Darbas baigtas, brigada išvesta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbo vietos pavadinimas | Data, laikas | Operatyvinio personalo darbuotojo vardas, pavardė, parašas | Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas | Data, laikas | Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas |

Darbas visiškai baigtas, brigada išvesta, brigados uždėti įžemikliai nuimti, pranešta (kam)

Data ____________________ laikas ____________ Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas ________________________________

Schema atstatyta:

Data ___________________ laikas ____________ Darbų vykdytojo ar prižiūrinčiojo parašas _______________________________

Pranešta (kam)